# SCHEDA DEI REQUISITI TECNICI E IGIENICO SANITARI

(da allegare all’autocertificazione)

 	TITOLARE: ………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………….

 	TIPO D’INTERVENTO: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEGLI AMBIENTI:

### 	AMBIENTI DI COTTURA:

1) 	IL LOCALE CUCINA (ambiente con superficie uguale o superiore a mq. 9,00) E’ PROVVISTO DI:

 fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

 canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

 aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

ovvero

2) 	CUOCI VIVANDE/CUCINOTTO (ambiente con superficie inferiore a mq. 9.00) E’ PROVVISTO DI:

 fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

 canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

 aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

ovvero

3) 	ZONA COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE SOGGIORNO PRANZO

E’ PROVVISTO DI:

 fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

 canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

PER LE TIPOLOGIE 1) – 2) – 3)

 rivestimenti interni delle pareti fino a mt. 2,00 e dei pavimenti (vedasi Regolamento comunale) specificare materiale ………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

- SERVIZI IGIENICI:

A - Dotazione apparecchi igienici (DM 05/07/75)

 	completa (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)

 	completa per almeno un servizio igienico

B - Aerazione (DM 05/07/75)

 	naturale (mediante finestre apribili)

 	meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a

- 4 vol./ora se continua

- 12 vol./ora se intermittente

C – Dotazione idrica:

	fornitura di acqua calda

	fornitura di acqua fredda

D – Impianto di scarico:

- presenza di impianto a cacciata d’acqua

- provvisto di sfiato sfociante sul tetto

E – Tecniche di coibentazione/insonorizzazione delle pareti divisorie (DM 05/07/75): (descrivere) ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

F – Rivestimenti interni (Regolamento comunale)

 (specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti fino a mt. 2,00) ………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 	LOCALE CON PERMANENZA CONTINUA di persone (DM 05/07/75): camere, cucina, soggiorno, taverne, laboratori di casa, monolocali (superiori o uguali a mq. 28,00) e simili (riportare in planimetria il numero del locale)

| N. | Destinazione d’uso (camera, soggiorno, cucina, ecc.) | Altezza media | Altezza minima * | Superficie pavimento mq. | Superficie finestrata apribile mq. | Rapporto superficie pavimento/finestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

* 	nel caso di copertura inclinata indicare: h minima – h media (vedi Regolamento comunale)

Rivestimenti interni (Regolamento comunale) specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti ..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 	LOCALI D’ABITAZIONE SITI NEI SOTTOTETTI (DM 05/07/75 e LR 21/98) SONO PROVVISTI DI:

 tecniche di coibentazione termica/insonorizzazione (DM 05/07/75): (descrivere) ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 impianti tecnologici: descrivere quali ………………………………………………………………………………..

 rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento Comunale): descrivere materiali ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 	LOCALI INTERRATI (vedi regolamento Comunale):

| N. | Destinazione d’uso | Altezza interna | N° lati controterra | Superficie pavimento mq. | Superficie finestrata apribile mq. | Rapporto di aeroilluminazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

 presenza di impianto di condizionamento/climatizzazione e/o ricambio d’aria: descrivere impianto ………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento Comunale): descrivere materiali ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………...

PROTEZIONE DALL’UMIDITA’ (DM 05/07/75 e Regolamento Comunale) per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso abitazione:

 è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna - (vedi regolamenti comunali)

 è previsto vespaio aerato di almeno cm. 40 circa (vedi regolamenti comunali)

- IMPIANTI:

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE specificare:

 acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di Via …………………………………………………………………

 Pozzo o sorgente privata (allegare autorizzazione del Sindaco ai sensi art. 5 LR Piemonte n. 22/96)

 altre …………………………………………………………………………………………………………………..

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (L.R. 13/90 – L.R. 37/96) specificare:

 fognatura pubblica comunale o consortile autorizzata di Via ………………………………………………………..

 sul suolo / sottosuolo / corso d’acqua superficiale (allegare domanda di esonero all’allacciamento ai sensi

dell’art. 15 L.R. 13/90)

 altro sistema…………………………………………………………………………………………………………..

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE specificare: ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI (VEDI TAVOLA ALLEGATA)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (DM 05/07/75) specificare:

 tipologia e potenzialità della caldaia: ……………………………………………………………………………….

 scarico fumi: …………………………………………………………………………………………………………

 ambiente di collocazione: ……………………………………………………………………………………………

## AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione grafica e tecnica descrittiva particolareggiata

SISTEMI DI ALLONTANAMENTO FUMI, VAPORI, ODORI ECC.

 canne di esalazione : tecniche di coibentazione/insonorizzazione ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

 comignoli: 1,00 mt. di sporgenza oltre il tetto

- LOCALI ACCESSORI:

AUTORIMESSE (DM 01/02/86):

 aerazione naturale per ogni box fino a 9 posti auto non inferiore a 1/100

 aerazione naturale per ogni box superiore a 9 posti auto non inferiore a 1/30

comunicazione con locali d’abitazione ?	 		 SI 		 NO

presenza di porta REI a chiusura automatica ? 		 SI 		 NO

CANTINE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI E SIMILI (DM 05/07/75) descrivere: ……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

 	INDICARE LA PRESENZA (QUALORA ESISTENTI) DI VINCOLI :

CIMITERIALI, RISORSE IDROPOTABILI, CAVI ALTA TENSIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI .

 	NOTA BENE: in caso di inosservanza dei parametri, prescritti dal DM 5/7/75, indicare, in allegato, con precisione gli artt.li del P.R.G., Regolamento Edilizio, Regolamento Igienico Comunali che si intendono adottare.

data ……………………………………… 			firma e timbro………………………………………...